| Չափաբաժնի համարը | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | Նախահաշվային գինը |
| --- | --- | --- | --- |
| 33161120/1 | Քսենոնային տեսակի լամպ մետաղական հողացման պատյանով | Քսենոնային տեսակի լամպ մետաղական հողացման պատյանով: Նախատեսված է Pentax EPK-i7000 վիդեո էնդոսկոպիկ համակարգի համար: Հզորությունը 300Վտ Ջերմաստիճանը 6000Կ Աշխատանքային ռեսուրս՝ մինչև 500 ժամ Տեղադրման աշխատանքները պետք է իրականացվեն սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից Նախընտրելի ապրանքնանիշ՝ Pentax medical | 1 500 000 |
| 33161120/2 | Լապարասկոպ 10 մմ 30° | Լապարոսկոպի օպտիկա ունիվերսալ, 30 աստիճան, 10մմ տրամագծով։ Լույսի և մոնիտորին միանալու ելքով։ Նոր, չօգտգարոծած։ Ֆորմատ՝ հատ։ Նախընտրելի ապրանքնանիշներ՝ Karl Storz, Olympus, Richard Wolf, Tianjin Bolang | 600 000 |
| 33161120/3 | Ասեղնաբռնիչ | Ասեղնաբռնիչ լապարոսկոպիկ 5մմ տրամագիծ, 33սմ երկարություն, ամբղոջությամբ չժանգոտվող պողպատի և տիտանի համաձուլվածքից, բազմակի օգտագործման, ավտոկլավացնող, ծայրը թեք, աշխատանքային մակերեսի չափը 2սմ։ Նոր չօգտագործված։ Ֆորմատ՝ հատ։ Նախընտրելի ապրանքնանիշներ՝ Karl Storz, Olympus, Richard Wolf, Tonglu WANHE medical | 200 000 |